## STEM (E01)
MAG Cal STEM- 80 kV
1024 *1024
MAG | FOV (nm) | Pixel size
100000 |  | 0
200000 |  | 0
2000000 | 101.5 | 0.099121
2500000 | 81.7 | 0.079785
3000000 | 67.5 | 0.065918
4000000 | 50.5 | 0.049316
5000000 | 40.3 | 0.039355
6000000 | 33.96 | 0.033164
8000000 | 25.5 | 0.024902
10000000 | 19.8 | 0.019336
111 ring diam (pixels) | FOV (nm) | pixels size (1024)
695.7 | 81.7509 | 0.079835

## STEM (E02)
MAG Cal STEM- 80 kV
1024 *1024
MAG | FOV (nm)
100000
200000
250000
500000
1000000
2000000 | 90.2
2500000
5000000 | 36.9
10000000 | 18.6
15000000 | 12.2
20000000 | 9.18
25000000 | 7.12
30000000 | 6.3
40000000
111 ring diam (pixels) | FOV (nm) | pixels size (1024)
768 | 90.2468 | 0.088132